|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasūtītājs | **Valsts policijas koledža** |
| 2. | Cenu aptauja priekšmets | **Ugunsdzēsības aparāts- 6 gab.**1. **Pulvera daudzums:ne mazāk kā** 2 kg
2. **Aparāta svars:** 3,5 kg
3. **Darbības laiks (nepārtraukts):ne mazāk kā** 9 sek.
4. **Aparāta augstums:**  355 mm
5. **Korpusa diametrs:** 110 mm
6. **Darba temperatūra:** –30°C lidz +60°C
7. **Dzēšanas klase:** 13A 89B/C
8. **Sertifikācija:** CE, EN3

**Lokālais dūmu detektors – 7 gab.**1. **Skaļums: ≥85dB 3 metru**
2. **Darba temperatūra:-10℃ ~+40**
3. **Maksimālais mitrums：≤95%**
4. **Bateriju darba mūžs: 10 gadi**
5. **Sertificēts atbilstoši standartam EN 14604:2005/AC:2008**

**Lokālais tvana gāzes detektors – 6 gab.**1. **Enerģijas avots: 3-AA LR6 baterijas**
2. **Sensora veids: elektromehānisks**
3. **Noteiktās gāzes veids: oglekļa monoksīds**
4. **Sensora kalpošanas laiks: 10 gadi**
5. **Darba temperatūra: -10℃ līdz + 45℃**
6. **Relatīvais mitrums: 0-93% RH**
7. **Strāva gaidīšanas režīmā: <30uA**
8. **Strāva trauksmes režīmā:<65mA**
9. **Signalizācijas skaļums: ≥ 85 dB 3m attālumā**
10. **Izmērs: 107\*77\*36 mm**
11. **Svars: 116 g**
12. **Nokalibrēts saskaņā ar Standartu EN 50291-1:2018**
13. **Tvana gāzes detektora efektīvas darbības laiks – 10 gadi.**

**Anemometrs, Higrometrs, Luxmetrs, Termometrs, 4 vienā – 1 gab.****Diapazons:**1. **Gaisa plūsmas mērītāji: 0,4...30,0/0,1 m/s; temperatūra: 0...50°C/0,1°C**
2. **Gaisa mitrums: 10...95% R.H./0,1%R.H.; temperatūra: 0...50°C/0,1°C**
3. **Apgaismojuma mērījumi: 0...20000 Lux; 1/10Lux**
4. **Temperatūra (tips K termopara): -100...+1200°C/0,1°C. Pasūtot atsevišķi.**

**Kļūda:**1. **Gaisa plūsmas mērītājs: <20m/s +-3% F.S.; >20m/s +-4%F.S.**
2. **Gaisa mitrums: <70% +-4%R.H.; >70%R.H. +-5%**
3. **Apgaismojuma mērītājs: +-5%**
4. **Temperatūra: +-1,0°C**
5. **Baterija: DC 9V**
6. **Izmērs: 156x60x33 mm**
7. **Svars: 160 g**
 |
| 3. | Cenu aptauja izpildes termiņš | 2024. gada 23.februāris |
| 4. | Cenu aptauja izpildes vieta | Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10 |
| 5. | Izmaksas, kas jāiekļauj cenā | Izmaksās iekļauj visas izmaksas, tai skaitā piegādi, uzstādīšanu, garantiju |
| 6. | Samaksas kārtība | 20 darba dienu laikā no preces un rēķina saņemšanas |
| 7. | Pārstāvis no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, , tālrunis:, e-pasts) cenu aptaujas procedūrā | *Ģirts Millers*, e-pasts: *girts.millers@koledza.vp.gov.lv*, tālrunis: 27854833. |
| 8. | Cenu aptauja piedāvājuma izvēles kritēriji | Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu |
| 9. | Cenu aptauja pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam |  Attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie apstākļi. Pretendents apliecina, ka tam (t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēt tiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. |
| 10. | Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti | *Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai* |
| 11. | Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids) | Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz *2024.gada 23.februāra pulksten 14.00 (ieskaitot),* nosūtot to uz e-pastu:*girts.millers@koledza.vp.gov.lv* |
| 12. | Piedāvājuma derīguma termiņš | *30 dienas* |
| 13. | Pretendenta tiesības un pienākumi cenu aptaujas procedūras laikā | *13.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;**13.2. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši prasībām;**13.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.* |
| 14. | Pielikumā | Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lapas |